## Sheet1
昌江黎族自治县融媒体中心发射台和播控机房柴油发电机组维护保养清单
发射台：
序号 | 项目描述 | 数量 | 备注
1 | 柴油发电机组B级保养 | 260KW | 2台：160kw、100kw
2 | ATS柜保养(电气部分) | 260KW | 2台：160kw、100kw
3 | 更换启动纳米蓄电池 | 4只 | 发电机组专用启动电池
4 | 更换机油滤清器 | 2套 | 2台发电机组用
5 | 更换柴油滤清器 | 2套 | 2台发电机组用
6 | 更换空气滤清器 | 2套 | 2台发电机组用
7 | 更换机油 | 80L | 2台发电机组用
8 | 更换冷却防冻液 | 80L | 2台发电机组用
播控机房：
序号 | 项目描述 | 数量 | 备注
1 | 柴油发电机组B级保养 | 250KW | 2台：200kw、50kw
2 | ATS柜保养(电气部分) | 250KW | 2台：200kw、50kw
3 | 更换启动纳米蓄电池 | 2只 | 发电机组专用启动电池
4 | 更换机油滤清器 | 2套 | 2台发电机组用
5 | 更换柴油滤清器 | 2套 | 2台发电机组用
6 | 更换空气滤清器 | 2套 | 2台发电机组用
7 | 更换机油 | 80L | 2台发电机组用
8 | 更换冷却防冻液 | 80L | 2台发电机组用
2024-03-27