昌江黎族自治县排污单位执法监测、

土壤污染重点监管单位周边土壤监测及地下水污染防治重点排污单位周边地下水监

测点位、项目及频次方案

昌江黎族自治县生态环境局

2024年7月

生活垃圾填埋场地下水监测点位、项目及频次

一、地下水监测

1、采样点位及监测频率：监测井6个，每个井一年监测2次。

| 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- |
| pH | 硫酸盐 |
| 氯化物 | 铁 |
| 锰 | 铜 |
| 锌 | 铝 |
| 挥发性酚类 | 阴离子表面活性剂 |
| 耗氧量 | 氨氮 |
| 硫化物 | 钠 |
| 亚硝酸盐 | 硝酸盐 |
| 氰化物 | 氟化物 |
| 碘化物 | 汞 |
| 砷 | 硒 |
| 镉 | 铬（六价） |
| 铅 | 三氯甲烷 |
| 四氯化碳 | 苯 |
| 甲苯 | 镍 |
| 铍 | 锑 |
| 钼 | 钴 |
| 铊 |  |

海南宝来工贸有限公司土壤和地下水监测点位、项目及频次

一、土壤监测

1、采样点位及监测频率：监测点位为7个，每个点位监测1次。

| 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- |
| pH | 砷 |
| 有机质 | 铬 |
| 镉 | 汞 |
| 铜 | 铅 |
| 镍 | 锌 |

二、地下水监测

1、采样点位及监测频率：监测井9个，每个井一年监测2次。

| 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- |
| pH | 硫酸盐 |
| 氯化物 | 铁 |
| 锰 | 铜 |
| 锌 | 铝 |
| 挥发性酚类 | 阴离子表面活性剂 |
| 耗氧量 | 氨氮 |
| 硫化物 | 钠 |
| 亚硝酸盐 | 硝酸盐 |
| 氰化物 | 氟化物 |
| 碘化物 | 汞 |
| 砷 | 硒 |
| 镉 | 铬（六价） |
| 铅 | 三氯甲烷 |
| 四氯化碳 | 苯 |
| 甲苯 | 锑 |
| 铍 | 钴 |
| 镍 | 铊 |
| 钼 |  |

华润水泥（昌江）有限公司土壤和地下水监测点位、项目及频次

一、土壤监测

1、采样点位及监测频率：监测点位为8个，每个点位监测1次。

| 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- |
| pH | 砷 |
| 有机质 | 铬 |
| 镉 | 汞 |
| 铜 | 铅 |
| 镍 | 锌 |

二、地下水监测

1、采样点位及监测频率：监测井5个，每个井一年监测2次。

| 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- |
| pH | 硫酸盐 |
| 氯化物 | 铁 |
| 锰 | 铜 |
| 锌 | 铝 |
| 挥发性酚类 | 阴离子表面活性剂 |
| 耗氧量 | 氨氮 |
| 硫化物 | 钠 |
| 亚硝酸盐 | 硝酸盐 |
| 氰化物 | 氟化物 |
| 碘化物 | 汞 |
| 砷 | 硒 |
| 镉 | 铬（六价） |
| 铅 | 三氯甲烷 |
| 四氯化碳 | 苯 |
| 甲苯 | 锑 |
| 铍 | 钴 |
| 镍 | 铊 |
| 钒 | 锡 |
| 总磷 |  |

海南金昌金矿有限公司土壤和地下水监测点位、项目及频次

一、土壤监测

1、采样点位及监测频率：监测点位为7个，每个点位监测1次。

| 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- |
| pH | 砷 |
| 有机质 | 铬 |
| 镉 | 汞 |
| 铜 | 铅 |
| 镍 | 锌 |

二、地下水监测

1、采样点位及监测频率：监测井3个，每个井一年监测2次。

| 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- |
| pH | 硫酸盐 |
| 氯化物 | 铁 |
| 锰 | 铜 |
| 锌 | 铝 |
| 挥发性酚类 | 阴离子表面活性剂 |
| 耗氧量 | 氨氮 |
| 硫化物 | 钠 |
| 亚硝酸盐 | 硝酸盐 |
| 氰化物 | 氟化物 |
| 碘化物 | 汞 |
| 砷 | 硒 |
| 镉 | 铬（六价） |
| 铅 | 三氯甲烷 |
| 四氯化碳 | 苯 |
| 甲苯 | 镍 |

2、采样点位及监测频率：尾矿库井2个，每个井一年监测2次。

| 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- |
| pH | 硫酸盐 |
| 氯化物 | 铁 |
| 锰 | 铜 |
| 锌 | 铝 |
| 挥发性酚类 | 阴离子表面活性剂 |
| 耗氧量 | 氨氮 |
| 硫化物 | 钠 |
| 亚硝酸盐 | 硝酸盐 |
| 氰化物 | 氟化物 |
| 碘化物 | 汞 |
| 砷 | 硒 |
| 镉 | 铬（六价） |
| 铅 | 三氯甲烷 |
| 四氯化碳 | 苯 |
| 甲苯 | 锑 |
| 银 |  |

海南矿业股份有限公司红旗尾矿库土壤和地下水

监测点位、项目及频次

一、土壤监测

1、采样点位及监测频率：监测点位为3个，每个点位监测1次。

| 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- |
| pH | 砷 |
| 有机质 | 铬 |
| 镉 | 汞 |
| 铜 | 铅 |
| 镍 | 锌 |
| 镁 | 镁 |

二、地下水监测

1、采样点位及监测频率：监测井2个，每个井一年监测2次。

| 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- |
| pH | 硫酸盐 |
| 氯化物 | 铁 |
| 锰 | 铜 |
| 锌 | 铝 |
| 挥发性酚类 | 阴离子表面活性剂 |
| 耗氧量 | 氨氮 |
| 硫化物 | 钠 |
| 亚硝酸盐 | 硝酸盐 |
| 氰化物 | 氟化物 |
| 碘化物 | 汞 |
| 砷 | 硒 |
| 镉 | 铬（六价） |
| 铅 | 三氯甲烷 |
| 四氯化碳 | 苯 |
| 甲苯 | 镁 |

海南矿业股份有限公司铜钴尾矿库土壤和地下水

监测点位、项目及频次

一、土壤监测

1、采样点位及监测频率：监测点位为3个，每个点位监测1次。

| 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- |
| pH | 砷 |
| 有机质 | 铬 |
| 镉 | 汞 |
| 铜 | 铅 |
| 镍 | 锌 |
| 钴 | 铁 |

二、地下水监测

1、采样点位及监测频率：监测井3个，每个井一年监测2次。

| 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- |
| pH | 硫酸盐 |
| 氯化物 | 铁 |
| 锰 | 铜 |
| 锌 | 铝 |
| 挥发性酚类 | 阴离子表面活性剂 |
| 耗氧量 | 氨氮 |
| 硫化物 | 钠 |
| 亚硝酸盐 | 硝酸盐 |
| 氰化物 | 氟化物 |
| 碘化物 | 汞 |
| 砷 | 硒 |
| 镉 | 铬（六价） |
| 铅 | 三氯甲烷 |
| 四氯化碳 | 苯 |
| 甲苯 | 钴 |

海南省昌江黎族自治县昌化铅锌矿尾矿库土壤和地下水监测点位、项目及频次

一、土壤监测

1、采样点位及监测频率：监测点位为3个，每个点位监测1次。

| 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- |
| pH | 砷 |
| 有机质 | 铬 |
| 镉 | 汞 |
| 铜 | 铅 |
| 镍 | 锌 |
| 钴 | 银 |
| 氰化物 |  |

二、地下水监测

1、采样点位及监测频率：监测井2个，每个井一年监测2次。

| 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- |
| pH | 硫酸盐 |
| 氯化物 | 铁 |
| 锰 | 铜 |
| 锌 | 铝 |
| 挥发性酚类 | 阴离子表面活性剂 |
| 耗氧量 | 氨氮 |
| 硫化物 | 钠 |
| 亚硝酸盐 | 硝酸盐 |
| 氰化物 | 氟化物 |
| 碘化物 | 汞 |
| 砷 | 硒 |
| 镉 | 铬（六价） |
| 铅 | 三氯甲烷 |
| 四氯化碳 | 苯 |
| 甲苯 | 钴 |
| 银 |  |

海南昌鑫钴业有限公司土壤和地下水监测点位、项目及频次

一、土壤监测

1、采样点位及监测频率：监测点位为7个，每个点位监测1次。

| 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- |
| pH | 砷 |
| 有机质 | 铬 |
| 镉 | 汞 |
| 铜 | 铅 |
| 镍 | 锌 |
| 石油烃（C10-C40） | 铍 |

二、地下水监测

1、采样点位及监测频率：监测井2个，每个井一年监测2次。

| 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- |
| pH | 硫酸盐 |
| 氯化物 | 铁 |
| 锰 | 铜 |
| 锌 | 铝 |
| 挥发性酚类 | 阴离子表面活性剂 |
| 耗氧量 | 氨氮 |
| 硫化物 | 钠 |
| 亚硝酸盐 | 硝酸盐 |
| 氰化物 | 氟化物 |
| 碘化物 | 汞 |
| 砷 | 硒 |
| 镉 | 铬（六价） |
| 铅 | 三氯甲烷 |
| 四氯化碳 | 苯 |
| 甲苯 | 镍 |
| 铍 | 钴 |