附件1

托幼机构采光和照明抽检结果

省（区、市）：昌江黎族自治县卫生健康委员会

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽检单位名称 | 抽 检 项 目 | 抽检结果 | 整改情况 | 备注 |
| 直接天然采光 | 采光系数 | 窗地面积比 | 照度平均值 |
| 1 | 昌江黎族自治县七叉镇中心幼儿园 | 2601 | 2.32% | 0.248 | 597.3 | 合格 |  |  |
| 2 | 昌江黎族自治县海尾镇中心幼儿园 | 2970 | 2.37% | 0.448 | 681.8 | 合格 |  |  |
| 3 | 昌江黎族自治县石碌镇中心幼儿园 | 2690 | 2.37% | 0.248 | 621.4 | 合格 |  |  |
| 4 | 昌江黎族自治县乌烈镇新一代幼儿园 | 2688 | 2.43% | 0.285 | 639.2 | 合格 |  |  |
| 5 | 昌江福源迪贝尔幼儿园 | 2705 | 2.43% | 0.405 | 653.4 | 合格 |  |  |

注：采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行。

填表人：李土兰 联系电话：18876881187 审核人：李 敏 公章