附件2

校外培训机构采光和照明抽检结果

省（区、市）：昌江黎族自治县卫生健康委员会

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽检单位名称 | 抽 检 项 目 | 抽检结果 | 整改情况 | 备注 |
| 采光系数 | 窗地面积比 | 防眩光措施 | 室内表面反射比 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 |
| 1 | 昌江学必教育有限公司 | 2.68% | 0.248 |  |  |  | 788.7 | 657.2 | 合格 |  |  |
| 2 | 海南点点教育科技有限公司 | 2.37% | 0.392 |  |  |  | 653.2 | 524 | 合格 |  |  |
| 3 | 昌江黎族自治县小桔灯教育培训学校 | 2.37% | 0.165 |  |  |  | 639.7 | 573.5 | 不合格 |  | 房子结构无法整改。 |
| 4 | 昌江黎族自治县惠智教育培训学校 | 2.23% | 0.210 |  |  |  | 593.7 | 522.3 | 合格 |  |  |
| 5 | 昌江黎族自治县倪尔星培训学校 | 1.63% | 0.241 |  |  |  | 498.3 | 258.3 | 不合格 | 正在整改 | 教室需加灯具 |

注：采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行。

填表人：李土兰 联系电话：18876881187 审核人：李 敏 公章