附件3

**教室（教学场所）采光和照明抽检结果汇总表**

市（县、自治县）昌江黎族自治县卫生健康委员会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构类别 | 辖区单位总数（个） | 抽查单位数（个） | 抽检项目符合要求单位数（个） |
| 直接天然采光 | 采光系数 | 窗地面 积比 | 照度 平均值 | 防眩光 措施 | 室内表面放射比 | 装设人工照明 | 课桌面 照度 | 黑板照度 |
| 托幼机构 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 校外培训机构 | 12 | 5 | - | 4 | 4 | - |  |  |  | 5 |  4 |

注：采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行。

填表人：李土兰 联系电话： 18876881187 审核人：李 敏 公章